## Slide 1: ELEKTRİK MAKİNALARI I
MANYETİK DEVRELER
DOÇ. DR. ORHAN KAPLAN

## Slide 2: ELEKTRO MANYETİZMA
Manyetik alan, motor , generatör ve transformatör aracılığıyla enerjinin bir şekilden başka bir şekle dönüştüğü cihazlar için temel mekanizmadır. Bu dönüşüm için kullanılan cihazlarda manyetik alanın kullanılması 4 temel prensip ile açıklanabilir.
1. Akım taşıyan bir tel etrafındaki alanda manyetik alan üretir.
2. Zamanla değişen bir manyetik alan bir bobin içinden geçerse bu bobinde bir gerilim indükler. (Bu transformatör çalışma prensibinin temelidir)
3. Akım taşıyan bir tel manyetik alan içinde bulunursa bu tel üzerinde bir kuvvet meydana gelir. (Bu motor çalışma prensibinin temelidir)
4. Bir tel manyetik alan içerisinde hareket ettirilirse bu telin uçlarında bir gerilim indüklenir. (Bu generatör çalışma prensibinin temelidir)

## Slide 14
Örnek 2: Yanda gösterilen toroidin dış yarı çapı 5 cm ve iç yarı çapı 4 cm dir. Nüvede 16.85856×10−5 Wb akı üretmek için ferromanyetik toroidin etrafına 500 sipir sarıldığını kabul edelim. Nüvede manyetik alan yoğunluğu 1000 A-tur/m ise aşağıda istenenleri hesaplayınız?
a) Ortalama akı yolunun uzunluğunu ve nüve kesit alanını?
b) Nüvedeki akı yoğunluğu?
c) 1000 A-tur/m manyetik alan şiddeti (yoğunluğu) için gerekli manyeto motor kuvvet?
d) Bir sipirden geçmesi gereken akım miktarı?

## Slide 15
a) Ortalama yarıçap, akı yolunun uzunluğu ve kesit alanı;
b) Nüvedeki akı yoğunluğu;
c) 1000 A-tur/m manyetik alan yoğunluğu için manyeto motor kuvvet (mmf);
d) Bu eşitliği sağlayan gerekli akım miktarı;

## Slide 20: Ferromanyetik nüvede meydana gelen kayıplar

## Slide 21
Histeresiz kayıpları

## Slide 22: Zamanla değişen bir manyetik alan bir bobin içinden geçerse bu bobinde bir gerilim indükler.

## Slide 24: Akım taşıyan bir tel manyetik alan içinde bulunursa bu tel üzerinde bir kuvvet meydana gelir.

## Slide 25: Bir tel manyetik alan içerisinde hareket ettirilirse bu telin uçlarında bir gerilim indüklenir.

## Slide 26: Basit Yapılı Lineer Doğru Akım Makinası Örneği

## Slide 27: Basit Yapılı Lineer Doğru Akım Makinası Örneği

## Slide 28: Basit Yapılı Lineer Doğru Akım Makinası Örneği

## Slide 29: Kaynaklar
Electric Machinery Fundamentals, Stephen J. Chapman
Fundamentals of Electromechanical Energy Conversion, Jacek F. Gieras
Electrical Machines with MATLAB, Turan Gönen